КАРДИОЛОГИЯ И РАДИОЛОГИЯ

КАТЕТЕРЫ ДЛЯ АНГИОГРАФИИ

КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ АНГИОГРАФИИ

КАТЕТЕР ПРЯМОЙ С 8-ю ОТВЕРСТИЯМИ

КАТЕТЕР PIGTAIL С 8-ю ОТВЕРСТИЯМИ

КАТЕТЕР УГЛОВОЙ PIGTAIL С 8-ю ОТВЕРСТИЯМИ

КАТЕТЕР N.I.H. С ЗАКРЫТЫМ ДИСТАЛЬНЫМ КОНЦОМ, с 4-мя ОТВЕРСТИЯМИ

КАТЕТЕР GENSINI С 4 ОТВЕРСТИЯМИ

КАТЕТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С 2 БОКОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

КАТЕТЕРЫ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ

SIMMONS

AMPLATZ

MANI

HEADHUNTER

BENTSON

ЛЕВЫЙ CAROTID

КАТЕТЕР ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ (CEREBRAL)

КАТЕТЕР МЕДУЛЯРНЫЙ

NEWTON

КАТЕТЕРЫ СЕЛЕКТИВНЫЕ ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ

COBRA

КАТЕТЕР FEMORAL RENAL С 2-мя БОКОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

SIDEWINDER

ТОННЕЛЬЕР С 2-мя БОКОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

КОРОНАРНЫЕ КАТЕТЕРЫ

SONES с двумя боковыми отверстиями

JUDKINS ПРАВЫЙ

JUDKINS ЛЕВЫЙ

ИНТРОДЬЮСЕР Набор для установки и замены внутриполостных электродов и катетеров с гемостатическим клапаном

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТРОДЬЮСЕР Набор для установки и замены внутриполостных электродов и катетеров с гемостатическим клапаном

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТРОДЬЮСЕР ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ АРТЕРИИ Набор для установки и замены внутриполостных электродов и катетеров с гемостатическим клапаном

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (1200)

АНГИОГРАФИЧЕСКИЕ ИГЛЫ

ИГЛА НАПРАВЛЯЮЩАЯ

НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭНДОКАРДИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА со сплит-канюлей

НАБОР ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ПЕРИКАРДА

используется для удаления жидкости из полости перикарда

ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ ИНТРОДЬЮСЕР С ТРОЙНЫМ ДОСТУПОМ

ВРАЩАЮЩИЙСЯ АДАПТЕР ТИРА "Y" С КЛАПАНОМ

TORQUER

КАТЕТЕРЫ ДЛЯ АНГИОПЛАСТИКИ И ВАДЬВУЛОПЛАСТИКИ

КАТЕТЕР ДЛЯ КОРОНАРНОЙ АНГИОПЛАСТИКИ

КАТЕТЕР ДЛЯ АНГИОПЛАСТИКИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ

КАТЕТЕР ДЛЯ ПЛАСТИКИ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ

КАТЕТЕР ДЛЯ ВАДЬВУЛОПЛАСТИКИ

КАТЕТЕР ДЛЯ ВАДЬВУЛОПЛАСТИКИ ДЕТСКИЙ

СТЕНТ ДЛЯ КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ "CHOPIN2"с вводной системой

СТЕНТ С ПАКЛИТАКСЕЛОМ ДЛЯ КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ «LUC-CHOPIN2» с системой доставки

СТЕНТ КОБАЛЬТОХРОМОВЫЙ ДЛЯ КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ «KOS» С СИСТЕМОЙ ДОСТАВКИ

СТЕНТ ДЛЯ ПОЧЕЧНЫХ СОСУДОВ «NEFRO»С ВВОДЯЩЕЙ СИСТЕМОЙ Rapid Exchange (RX)

СТЕНТ ДЛЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ "NEPTUN" с системой доставки

САМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ СТЕНТ "JAGUAR" с вводящей системой

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОДНИКИ

ПРОВОДНИКИ LUNDERQUIST

ПРОВОДНИКИ ДЛЯ РТСА

ПРОВОДНИКИ с тефлоновым покрытием

МИКРОПРОВОДНИК с гидрофильным покрытием

## КАТЕТЕРЫ ДЛЯ АНГИОГРАФИИ

Отличаются высокими потребительскими параметрами:

- тонкостенные, что гарантирует максимально высокий кровоток

- устойчивость к высокому давлению 100 баров (1425PSI)

- соответствующая мягкость, упругость, изгиб, которые облегчают введение и манипуляцию катетером

- хорошая видимость в лучах X

- повышенная гладкость поверхности и очень хорошая отделка боковых отверстий, и наконечника, нетравматических для сосуда

## Каждый катетер имеет соединение типа LUER-LOCK, гарантирующее плотность набора. Некоторые из катетеров размерами 5F и 6F доступны в версии армированной косой из нержавеющей стали; дистальная часть неармированная, отличается такой же мягкостью во всех катетерах.

## Катетер прямой с 8 отверстиями

|  |  | Катетер |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по каталогу | Размер | Внутренний диаметр | Проводник | Проводник |
| 3F50D | 3F | 0,65мм | 50 см | .022” |
| 4F70D | 4F | 0,95мм | 70 см | .035” |
| 4F100D | 4F | 0,95мм | 100 см | .035” |
| 5F70D | 5F | 1,25мм | 70 см | .038” |
| 5F110D | 5F | 1,25мм | 110 см | .038” |
| 6F70D | 6F | 1,30мм | 70 см | .038” |
| 6F110D | 6F | 1,30мм | 110 см | .038” |
| 7F70D | 7F | 1,50мм | 70 см | .038” |
| 7F110D | 7F | 1,50мм | 110 см | .038” |

Пример номера по каталогу: 4F100D

КАТЕТЕР PIGTAIL С 8-ю ОТВЕРСТИЯМИ

|  |  | Катетер |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по каталогу | Размер | Диаметр | Длина | Проводник |
| 3F50P | 3F | 0,65мм | 50 см | .022” |
| 4F70P | 4F | 0,95мм | 70 см | .035” |
| 4F100P | 4F | 0,95мм | 100 см | .035” |
| 5F70P | 5F | 1,25мм | 70 см | .038” |
| 5F110P | 5F | 1,25мм | 110 см | .038” |
| 6F70P | 6F | 1,30мм | 70 см | .038” |
| 6F110P | 6F | 1,30мм | 110 см | .038” |
| 7F70P | 7F | 1,50мм | 70 см | .038” |
| 7F110P | 7F | 1,50мм | 110 см | .038” |
| 5FT100P | 5F | 1,05мм | 100 см - армированный | .038” |
| 6FT100P | 6F | 1,25мм | 100 см - армированный | .038” |

Пример номера по каталогу: 6F110P

КАТЕТЕР УГЛОВОЙ PIGTAIL С 8-ю ОТВЕРСТИЯМИ

|  | Катетер |  |
| --- | --- | --- |
| Номер по каталогу | Размер | Диаметр | Длина | Проводник |
| 3F50AP4 | 3F | 0,65мм | 50см | .022” |
| 4F70AP4 | 4F | 0,95мм | 70см | .035” |
| 4F100AP4 | 4F | 0,95мм | 100см | .035” |
| 5F70AP4 | 5F | 1,25мм | 70см | .038” |
| 5F110AP4 | 5F | 1,25мм | 110см | .038” |
| 6F70AP4 | 6F | 1,30мм | 70см | .038” |
| 6F110AP4 | 6F | 1,30мм | 110см | .038” |
| 7F70AP4 | 7F | 1,50мм | 70см | .038” |
| 7F110AP4 | 7F | 1,50мм | 110см | .038” |

Пример номера по каталогу: 7F70AP4

КАТЕТЕР N.I.H С ЗАКРЫТЫМ ДИСТАЛЬНЫМ КОНЦОМ,

С 4 ОТВЕРСТИЯМИ

|  | Катетер |  |
| --- | --- | --- |
| Номер по каталогу | Размер | Внутренний диаметр | Длина | Проводник |
| 4F70NI | 4F | 0,95мм | 70см | .035” |
| 4F100NI | 4F | 0,95мм | 100см | .035” |
| 5F70NI | 5F | 1,25мм | 70см | .038” |
| 5F110NI | 5F | 1,25мм | 110см | .038” |
| 6F70NI | 6F | 1,30мм | 70см | .038” |
| 6F110NI | 6F | 1,30мм | 110см | .038” |
| 7F70NI | 7F | 1,50мм | 70см | .038” |
| 7F110NI | 7F | 1,50мм | 110см | .038” |
| 5FT100NI | 5F | 1,05мм | 100см-армированный | .038” |
| 6FT100NI | 6F | 1,25мм | 100см-армированный | .038” |

Пример номер по каталогу: 6F110NI

КАТЕТЕР GENSINI С 4 ОТВЕРСТИЯМИ

|  | Катетер |  |
| --- | --- | --- |
| Номер по каталогу | Размер | Внутренний диаметр | Длина | Проводник |
| 4F70GE | 4F | 0,95мм | 70см | .035” |
| 4F100GE | 4F | 0,95мм | 100см | .035” |
| 5F70GE | 5F | 1,25мм | 70см | .038” |
| 5F110GE | 5F | 1,25мм | 110см | .038” |
| 6F70GE | 6F | 1,30мм | 70см | .038” |
| 6F110GE | 6F | 1,30мм | 110см | .038” |
| 7F70GE | 7F | 1,50мм | 70см | .038” |
| 7F110GE | 7F | 1,50мм | 110см | .038” |
| 5FT100GE | 5F | 1,05мм | 100см-армированный | .038” |
| 6FT100GE | 6F | 1,25мм | 100см- армированный | .038” |

Пример номера по каталогу: 6F70GE

## КАТЕТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С 2 БОКОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

|  | Катетер |  |
| --- | --- | --- |
| Номер по каталогу | Размер | Внутренний диаметр | Длина | Проводник |
| 5F70UM | 5F | 1,25мм | 70см | .035” |
| 5F11UM | 5F | 1,25мм | 110см | .035” |
| 6F70UM | 6F | 1,30мм | 70см | .038” |
| 6F110UM | 6F | 1,30мм | 110см | .038” |
| 7F70UM | 7F | 1,50мм | 70см | .038” |
| 7F110UM | 7F | 1,50мм | 110см | .038” |
| 5FT100UM | 5F | 1,05мм | 100см-армированный | .038” |
| 6FT100UM | 6F | 1,25мм | 100см-армированный | .038” |

Пример номер по каталогу: 5FT100UM

## КАТЕТЕРЫ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ:

## SIMMONS

|  | Катетер |  |
| --- | --- | --- |
| Номер по каталогу | Размер | Внутренний диаметр | Длина | Проводник |
| SIMMONS I |
| 3F50SIM1 | 3F | 0,65мм | 50см | .022” |
| 4F70SIM1 | 4F | 0,95мм | 70см | .035” |
| 4F100SIM1 | 4F | 0,95мм | 100см | .035” |
| 5F70SIM1 | 5F | 1,25мм | 70см | .038” |
| 5F110SIM1 | 5F | 1,25мм | 110см | .038” |
| 6F70SIM1 | 6F | 1,30мм | 70см | .038” |
| 6F110SIM1 | 6F | 1,30мм | 110см | .038” |
| 7F70SIM1 | 7F | 1,50мм | 70см | .038” |
| 7F110SIM1 | 7F | 1,50мм | 110см | .038” |
| 5FT100SIM1 | 5F | 1,05мм | 100см-армированный | .038” |
| 6FT100SIM1 | 6F | 1,25мм | 100см-армированный | .038” |
| SIMMONS II |
| 3F50SIM2 | 3F | 0,65мм | 50см | .022” |
| 4F70SIM2 | 4F | 0,95мм | 70см | .035” |
| 4F100SIM2 | 4F | 0,95мм | 100см | .035” |
| 5F70SIM2 | 5F | 1,25мм | 70см | .038” |
| 5F110SIM2 | 5F | 1,25мм | 110см | .038” |
| 6F70SIM2 | 6F | 1,30мм | 70см | .038” |
| 6F110SIM2 | 6F | 1,30мм | 110см | .038” |
| 7F70SIM2 | 7F | 1,50мм | 70см | .038” |
| 7F110SIM2 | 7F | 1,50мм | 110см | .038” |
| 5FT100SIM2 | 5F | 1,05мм | 100см-армированный | .038” |
| 6FT100SIM2 | 6F | 1,25мм | 100см-армированный | .038” |
| SIMMONS III |
| 3F50SIM3 | 3F | 0,65мм | 50см | .022” |
| 4F70SIM3 | 4F | 0,95мм | 70см | .035” |
| 4F100SIM3 | 4F | 0,95мм | 100см | .035” |
| 5F70SIM3 | 5F | 1,25мм | 70см | .038” |
| 5F110SIM3 | 5F | 1,25мм | 110см | .038” |
| 6F70SIM3 | 6F | 1,30мм | 70см | .038” |
| 6F110SIM3 | 6F | 1,30мм | 110см | .038” |
| 7F70SIM3 | 7F | 1,50мм | 70см | .038” |
| 7F110SIM3 | 7F | 1,50мм | 110см | .038” |
| 5FT100SIM3 | 5F | 1,05мм | 100см-армированный | .038” |
| 6FT100SIM3 | 6F | 1,25мм | 100см-армированный | .038” |
| SIMMONS IV |
| 3F50SIM4 | 3F | 0,65мм | 50см | .022” |
| 4F70SIM4 | 4F | 0,95мм | 70см | .035” |
| 4F100SIM4 | 4F | 0,95мм | 100см | .035” |
| 5F70SIM4 | 5F | 1,25мм | 70см | .038” |
| 5F110SIM4 | 5F | 1,25мм | 110см | .038” |
| 6F70SIM4 | 6F | 1,30мм | 70см | .038” |
| 6F110SIM4 | 6F | 1,30мм | 110см | .038” |
| 7F70SIM4 | 7F | 1,50мм | 70см | .038” |
| 7F110SIM4 | 7F | 1,50мм | 110см | .038” |
| 5FT100SIM4 | 5F | 1,05мм | 100см-армированный | .038” |
| 6FT100SIM4 | 6F | 1,25мм | 100см-армированный | .038” |

## Пример номера по каталогу: 5F110SIM1

## AMPLATZ

|  | Катетер |  |
| --- | --- | --- |
| Номер по каталогу | Размер | Внутренний диаметр | Длина | Проводник |
| AMPLATZ I |
| 5F100AM1 | 5F | 1,25мм | 100см | .038” |
| 6F100AM1 | 6F | 1,30мм | 100см | .038” |
| 7F100AM1 | 7F | 1,50мм | 100см | .038” |
| AMPLATZ II |
| 5F100AM2 | 5F | 1,25мм | 100см | .038” |
| 6F100AM2 | 6F | 1,30мм | 100см | .038” |
| 7F100AM2 | 7F | 1,50мм | 100см | .038” |
| AMPLATZ III |
| 5F100AM3 | 5F | 1,25мм | 100см | .038” |
| 6F100AM3 | 6F | 1,30мм | 100см | .038” |
| 7F100AM3 | 7F | 1,50мм | 100см | .038” |
| AMPLATZ IV |
| 5F100AM4 | 5F | 1,25мм | 100см | .038” |
| 6F100AM4 | 6F | 1,30мм | 100см | .038” |
| 7F100AM4 | 7F | 1,50мм | 100см | .038” |
| AMPLATZ V |
| 5F100AM5 | 5F | 1,25мм | 100см | .038” |
| 6F100AM5 | 6F | 1,30мм | 100см | .038” |
| 7F100AM5 | 7F | 1,50мм | 100см | .038” |

Пример номера по каталогу: 7F100AM1

## MANI

|  | Катетер |  |
| --- | --- | --- |
| Номер по каталогу | Размер | Внутренний диаметр | Длина | Проводник |
| 3F50MA | 3F | 0,65мм | 50см | .022” |
| 4F70MA | 4F | 0,95мм | 70см | .035” |
| 4F100MA | 4F | 0,95мм | 100см | .035” |
| 5F70MA | 5F | 1,25мм | 70см | .038” |
| 5F110MA | 5F | 1,25мм | 110см | .038” |
| 6F70MA | 6F | 1,30мм | 70см | .038” |
| 6F110MA | 6F | 1,30мм | 110см | .038” |
| 7F70MA | 7F | 1,50мм | 70см | .038” |
| 7F110MA | 7F | 1,50мм | 110см | .038” |
| 5FT100MA | 5F | 1,05мм | 100см-армированный | .038” |
| 6FT100MA | 5F | 1,25мм | 100см-армированный | .038” |

Пример номера по каталогу: 6FT100MA

## HEADHUNTER

| Номер по каталогу | Номер по каталогу | Номер по каталогу | Номер по каталогу | Катетер | Проводник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Headhunter | Headhunter I | Headhunter II | Headhunter III | Размер | Внутренний диаметр | Длина |  |
| 3F50HE | 3F50HE1 | 3F50HE2 | 3F50HE3 | 3F | 0,65мм | 50см | .022” |
| 4F70HE | 4F70HE1 | 4F70HE2 | 4F70HE3 | 4F | 0,95мм | 70см | .035” |
| 4F110HE | 4F110HE1 | 4F110HE2 | 4F110HE3 | 4F | 0,95мм | 100см | .035” |
| 5F70HE | 5F70HE1 | 5F70HE2 | 5F70HE3 | 5F | 1,25мм | 70см | .038” |
| 5F110HE | 5F110HE1 | 5F110HE2 | 5F110HE3 | 5F | 1,25мм | 110см | .038” |
| 6F70HE | 6F70HE1 | 6F70HE2 | 6F70HE3 | 6F | 1,30мм | 70см | .038” |
| 6F110HE | 6F110HE1 | 6F110HE2 | 6F110HE3 | 6F | 1,30мм | 110см | .038” |
| 7F70HE | 7F70HE1 | 7F70HE2 | 7F70HE3 | 7F | 1,50мм | 70см | .038” |
| 7F110HE | 7F110HE1 | 7F110HE2 | 7F110HE3 | 7F | 1,50мм | 110см | .038” |
| 5FT100HE | 5FT100HE1 | 5FT100HE2 | 5FT100HE3 | 5F | 1,05мм | 100см-армированный | .038” |
| 6FT100HE | 6FT100HE1 | 6FT100HE2 | 6FT100HE3 | 6F | 1,25мм | 100см-армированный | .038” |

## Пример номера по каталогу: 7F110HE

## BENTSON

| Номер по каталогу: BENTSON 1 | Номер по каталогу: BENTSON 2 | Номер по каталогу: BENTSON 3 | Катетер | Проводник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Размер | Внутренний диаметр | Длина |  |
| 3F50BE1 | 3F50BE2 | 3F50BE3 | 3F | 0.65 мм | 50 см | .022" |
| 4F70BE1 | 4F70BE2 | 4F70BE3 | 4F | 0.95 мм | 70 см | .035" |
| 4F100BE1 | 4F100BE2 | 4F100BE3 | 4F | 0.95 мм | 100 см | .035" |
| 5F70BE1 | 5F70BE2 | 5F70BE3 | 5F | 1.25 мм | 70 см | .038" |
| 5F110BE1 | 5F110BE2 | 5F110BE3 | 5F | 1.25 мм | 110 см | .038" |
| 6F70BE1 | 6F70BE2 | 6F70BE3 | 6F | 1.30 мм | 70 см | .038" |
| 6F110BE1 | 6F110BE2 | 6F110BE3 | 6F | 1.30 мм | 110 см | .038" |
| 7F70BE1 | 7F70BE2 | 7F70BE3 | 7F | 1.50 мм | 70 см | .038" |
| 7F110BE1 | 7F110BE2 | 7F110BE3 | 7F | 1.50 мм | 110 см | .038" |
| 5FT100BE1 | 5FT100BE2 | 5FT100BE3 | 5F | 1.05 мм | 100 см армированный | .038" |
| 6FT100BE1 | 6FT100BE2 | 6FT100BE3 | 6F | 1.25 мм | 100 см армированный | .038" |

Пример номера по каталогу: 7F110BE1

## LEFT CAROTID

| Номер по каталогу: ЛЕВЫЙ CAROTID 1 | Номер по каталогу: ЛЕВЫЙ CAROTID 2 | Номер по каталогу: ЛЕВЫЙ CAROTID M | Катетер | Проводник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Размер | Внутренний диаметр | Длина |  |
| 3F50CAG1 | 3F50CAG2 | 3F50CAGM | 3F | 0.65 мм | 50 см | .022" |
| 4F70CAG1 | 4F70CAG2 | 4F70CAGM | 4F | 0.95 мм | 70 см | .035" |
| 4F100CAG1 | 4F100CAG2 | 4F100CAGM | 4F | 0.95 мм | 100 см | .035" |
| 5F70CAG1 | 5F70CAG2 | 5F70CAGM | 5F | 1.25 мм | 70 см | .038" |
| 5F110CAG1 | 5F110CAG2 | 5F110CAGM | 5F | 1.25 мм | 110 см | .038" |
| 6F70CAG1 | 6F70CAG2 | 6F70CAGM | 6F | 1.30 мм | 70 см | .038" |
| 6F110CAG1 | 6F110CAG2 | 6F110CAGM | 6F | 1.30 мм | 110 см | .038" |
| 7F70CAG1 | 7F70CAG2 | 7F70CAGM | 7F | 1.50 мм | 70 см | .038" |
| 7F110CAG1 | 7F110CAG2 | 7F110CAGM | 7F | 1.50 мм | 110 см | .038" |
| 5FT100CAG1 | 5FT100CAG2 | 5FT100CAGM | 5F | 1.05 мм | 100 см армированный | .038" |
| 6FT100CAG1 | 6FT100CAG2 | 6FT100CAGM | 6F | 1.25 мм | 100 см армированный | .038" |

Пример номера по каталогу: 7F110CAG2

КАТЕТЕР ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ

|  | Катетер |  |
| --- | --- | --- |
| Номер по каталогу | Размер | Внутренний диаметр | Длина | Проводник |
| 5FT100CE6 | 5F | 1,05мм | 100см-армированный | .038” |
| 5FT100CE10 | 5F | 1,05мм | 100см - армированный | .038” |

Пример номера по каталогу: 5FT100CE10

## КАТЕТЕР МЕДУЛЯРНЫЙ (MEDULLAIRE)

| Номер по каталогу MEDULLAIRE 1 | Номер по каталогу MEDULLAIRE 2 | Катетер | Проводник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Размер | Внутренний диаметр | Длина |  |
| 3F 50MED1 | 3F 50MED2 | 3F | 0,65мм | 50см | .022” |
| 4F 70MED1 | 4F 70MED2 | 4F | 0,95мм | 70см | .035” |
| 4F 100MED1 | 4F 100MED2 | 4F | 0,95мм | 100см | .035” |
| 5F 70MED1 | 5F 70MED2 | 5F | 1,25мм | 70см | .038” |
| 5F 110MED1 | 5F 110MED2 | 5F | 1,25мм | 110см | .038” |
| 6F 70MED1 | 6F 70MED2 | 6F | 1,30мм | 70см | .038” |
| 6F 110MED1 | 6F 110MED2 | 6F | 1,30мм | 110см | .038” |
| 7F 70MED1 | 7F 70MED2 | 7F | 1,50мм | 70см | .038” |
| 7F 110MED1 | 7F 110MED2 | 7F | 1,50мм | 110см | .038” |
| 5FT 100MED1 | 5FT 100MED2 | 5F | 1,05мм | 100см - армированный | .038” |
| 6FT 100MED1 | 6FT 100MED2 | 6F | 1,25мм | 100см - армированный | .038” |

Пример номера по каталогу: 5FT100MED1

NEWTON

|  | Катетер |  |
| --- | --- | --- |
| Номер по каталогу | Размер | Внутренний диаметр | Длина | Проводник |
| 3F50NE | 3F | 0,65мм | 50см | .022” |
| 4F70NE | 4F | 0,95мм | 70см | .035” |
| 4F100NE | 4F | 0,95мм | 100см | .035” |
| 5F70NE | 5F | 1,25мм | 70см | .038” |
| 5F110NE | 5F | 1,25мм | 110см | .038” |
| 6F70NE | 6F | 1,30мм | 70см | .038” |
| 6F110NE | 6F | 1,30мм | 110см | .038” |
| 7F70NE | 7F | 1,50мм | 70см | .038” |
| 7F110NE | 7F | 1,50мм | 110см | .038” |

Пример номера по каталогу: 6F110NE

COBRA

| Номер по каталогу: COBRA I | Номер по каталогу: COBRA II | Номер по каталогу: COBRA III |  | Катетер |  | Проводник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Размер | Внутренний диаметр | Длина |  |
| 3F50C1 | 3F50C2 | 3F50C3 | 3F | 0.65 мм | 50 см | .022" |
| 4F70C1 | 4F70C2 | 4F70C3 | 4F | 0.95 мм | 70 см | .035" |
| 4F100C1 | 4F100C2 | 4F100C3 | 4F | 0.95 мм | 100 см | .035" |
| 5F70C1 | 5F70C2 | 5F70C3 | 5F | 1.25 мм | 70 см | .038" |
| 5F110C1 | 5F110C2 | 5F110C3 | 5F | 1.25 мм | 110 см | .038" |
| 6F70C1 | 6F70C2 | 6F70C3 | 6F | 1.30 мм | 70 см | .038" |
| 6F110C1 | 6F110C2 | 6F110C3 | 6F | 1.30 мм | 110 см | .038" |
| 7F70C1 | 7F70C2 | 7F70C3 | 7F | 1.50 мм | 70 см | .038" |
| 7F110C1 | 7F110C2 | 7F110C3 | 7F | 1.50 мм | 110 см | .038" |
| 5FT100C1 | 5FT100C2 | 5FT100C3 | 5F | 1.05 мм | 100 см армированный | .038" |
| 6FT100C1 | 6FT100C2 | 6FT100C3 | 6F | 1.25 мм | 100 см армированный | .038" |

Пример номера по каталогу: 6FT100C1

КАТЕТЕР FEMORAL-RENAL С 2 БОКОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

|  | Катетер |  |
| --- | --- | --- |
| Номер по каталогу | Размер | Внутренний диаметр | Длина | Проводник |
| 3F50FR | 3F | 0,65мм | 50см | .022” |
| 4F80FR | 4F | 0,95мм | 80см | .035” |
| 5F80FR | 5F | 1,25мм | 80см | .038” |
| 6F80FR | 6F | 1,30мм | 80см | .038” |
| 7F80FR | 7F | 1,50мм | 80см | .038” |
| 5FT80FR | 5F | 1,05мм | 80см-армированный | .038” |

Пример номера по каталогу:

## SIDEWINDER

| Номер по каталогу: SIDEWINDER I | Номер по каталогу: SIDEWINDER II | Номер по каталогу:SIDEWINDER III |  | Катетер |  | Проводник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Размер | Внутренний диаметр | Длина |  |
| 3F50SID1 | 3F50SID2 | 3F50SID3 | 3F | 0.65 мм | 50 см | .022" |
| 4F70SID1 | 4F70SID2 | 4F70SID3 | 4F | 0.95 мм | 70 см | .035" |
| 4F100SID1 | 4F100SID2 | 4F100SID3 | 4F | 0.95 мм | 100 см | .035" |
| 5F70SID1 | 5F70SID2 | 5F70SID3 | 5F | 1.25 мм | 70 см | .038" |
| 5F110SID1 | 5F110SID2 | 5F110SID3 | 5F | 1.25 мм | 110см | .038" |
| 6F70SID1 | 6F70SID2 | 6F70SID3 | 6F | 1.30 мм | 70 см | .038" |
| 6F110SID1 | 6F110SID2 | 6F110SID3 | 6F | 1.30 мм | 110 см | .038" |
| 7F70SID1 | 7F70SID2 | 7F70SID3 | 7F | 1.50 мм | 70 см | .038" |
| 7F110SID1 | 7F110SID2 | 7F110SID3 | 7F | 1.50 мм | 110 см | .038" |
| 5FT100SID1 | 5FT100SID2 | 5FT100SID3 | 5F | 1.05 мм | 100 см армированный | .038" |
| 6FT100SID1 | 6FT100SID2 | 6FT100SID3 | 6F | 1.25 мм | 100 см армированный | .038" |

Пример номера по каталогу: 6FT100SID1

## TONNELIER

| Номер по каталогу: TONNELIER 7 | Номер по каталогу: TONNELIER 10 | Номер по каталогу: TONNELIER 13 | Номер по каталогу: TONNELIER 18 | Катетер | Проводник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Размер | Внутренний диаметр | Длина |  |
| 3F50T7 | 3F50T10 | 3F50T13 | 3F50T18 | 3F | 0.65 мм | 50 см | .022" |
| 4F70T7 | 4F70T10 | 4F70T13 | 4F70T18 | 4F | 0.95 мм | 70 см | .035" |
| 4F100T7 | 4F100T10 | 4F100T13 | 4F100T18 | 4F | 0.95 мм | 100 см | .035" |
| 5F70T7 | 5F70T10 | 5F70T13 | 5F70T18 | 5F | 1.25 мм | 70 см | .038" |
| 5F110T7 | 5F110T10 | 5F110T13 | 5F110T18 | 5F | 1.25 мм | 110 см | .038" |
| 6F70T7 | 6F70T10 | 6F70T13 | 6F70T18 | 6F | 1.30 мм | 70 см | .038" |
| 6F110T7 | 6F110T10 | 6F110T13 | 6F110T18 | 6F | 1.30 мм | 110 см | .038" |
| 7F70T7 | 7F70T10 | 7F70T13 | 7F70T18 | 7F | 1.50 мм | 70 см | .038" |
| 7F110T7 | 7F110T10 | 7F110T13 | 7F110T18 | 7F | 1.50 мм | 110 см | .038" |
| 5FT100T7 | 5FT100T10 | 5FT100T13 | 5FT100T18 | 5F | 1.05 мм | 100 см армированный | .038" |
| 6FT100T7 | 6FT100T10 | 6FT100T13 | 6FT100T18 | 6F | 1.25 мм | 100 см армированный | .038" |

## Пример номера по каталогу: 6FT100T7

## SONES С ДВУМЯ БОКОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

| Номер по каталогу: SONES1 | Номер по каталогу: SONES II | Номер по каталогу: SONES III | Катетер | Проводник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Размер | Внутренний диаметр | Длина |  |
| 4F100SON1 | 4F100SON2 | 4F100SON3 | 4F | 0.95 мм | 100 см | .035" |
| 5F110SON1 | 5F110SON2 | 5F110SON3 | 5F | 1.25 мм | 110 см | .038" |
| 6F110SON1 | 6F110SON2 | 6F110SON3 | 6F | 1.30 мм | 110 см | .038" |
| 7F110SON1 | 7F110SON2 | 7F110SON3 | 7F | 1.50 мм | 110 см | .038" |

Пример номера по каталогу: 6F110SON1

JUDKINS – ПРАВЫЙ

| Номер по каталогу: JUDKINS ПРАВЫЙ 3.5 см | Номер по каталогу: JUDKINS ПРАВЫЙ 4 см | Номер по каталогу: JUDKINS ПРАВЫЙ 5 см | Номер по каталогу JUDKINS ПРАВЫЙ 6 см | Катетер | Проводник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Размер | Внутренний диаметр | Длина |  |
| 4F100JR3.5 | 4F100JR4 | 4F100JR5 | 4F100JR6 | 4F | 0.95 мм | 100 см | .035" |
| 5F110JR3.5 | 5F110JR4 | 5F110JR5 | 5F110JR6 | 5F | 1.25 мм | 110 см | .038" |
| 6F110JR3.5 | 6F110JR4 | 6F110JR5 | 6F110JR6 | 6F | 1.30 мм | 110 см | .038" |
| 7F110JR3.5 | 7F110JR4 | 7F110JR5 | 7F110JR6 | 7F | 1.50 мм | 110 см | .038" |
| 5FT100JR3.5 | 5FT100JR4 | 5FT100JR5 | 5FT100JR6 | 5F | 1.05 мм | 100 см армированный | .038" |
| 6FT100JR3.5 | 6FT100JR4 | 6FT100JR5 | 6FT100JR6 | 6F | 1.25 мм | 100 см армированный | .038" |

Пример номера по каталогу: 6FT100JR3.5

JUDKINS –ЛЕВЫЙ

| Номер по каталогу: JUDKINS ЛЕВЫЙ 3.5 см | Номер по каталогу: JUDKINS ЛЕВЫЙ 4 см | Номер по каталогу: JUDKINS ЛЕВЫЙ 5 см | Номер по каталогу: JUDKINS ЛЕВЫЙ 6 см | Катетер | Проводник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Размер | Внутренний диаметр | Длина |  |
| 4F100JL3.5 | 4F100JL4 | 4F100JL5 | 4F100JL6 | 4F | 0.95 мм | 100 см | .035" |
| 5F110JL3.5 | 5F110JL4 | 5F110JL5 | 5F110JL6 | 5F | 1.25 мм | 110 см | .038" |
| 6F110JL3.5 | 6F110JL4 | 6F110JL5 | 6F110JL6 | 6F | 1.30 мм | 110 см | .038" |
| 7F110JL3.5 | 7F110JL4 | 7F110JL5 | 7F110JL6 | 7F | 1.50 мм | 110 см | .038" |
| 5FT100JL3.5 | 5FT100JL4 | 5FT100JL5 | 5FT100JL6 | 5F | 1.05 мм | 100 см - армированный | 038" |
| 6FT100JL3.5 | 6FT100JL4 | 6FT100JL5 | 6FT100JL6 | 6F | 1.25 мм | 100 см - армированный | 038" |

Пример номера по каталогу: 6FT100JL3.5

ИНТРОДЬЮСЕР Набор для установки и замены внутриполостных электродов и катетеров с гемостатическим клапаном

Элементы набора:

- - интродьюсер с клапаном

- - игла ангиографическая

- - проводник

- - дилататор

| Номер по каталогу: | Интродьюсер с клапаном | Цвет коннектора | Размер дилататора | Длина иглы | Проводник размер / длина / тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IVA3F | 3F/60 мм | белый | 3F | 22G | .018"/ 35 см /"J" |
| IVA4F | 4F/70 мм | красный | 4F | 19G | .022" / 40 см / "J" |
| IVA5F | 5F/110 мм | серый | 5F | 18G | .035" / 40 см / "J" |
| IVA6F | 6F/110 мм | зелёный | 6F | 18G | .035" / 40 см / "J" |
| IVA7F | 7F/ 110мм | оранжевый | 7F | 18G | .035" / 40 см / "J" |
| IVA8F | 8F/ 110мм | голубой | 8F | 18G | .035" / 40 см / "J" |
| IVA9F | 9F/ 110мм | чёрный | 9F | 18G | .035" / 40 см / "J" |
| IVA10F | 10F/110MM | белый | 10F | 18G | .035" / 40 см / "J" |

Набор помогает избежать попадания воздуха и оттока крови во время установки и замены внутриполостных электродов и катетеров. Дополнительный боковой порт может быть использован как вторая инфузионная линия.

Пример номера по каталогу: IVA10F

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТРОДЬЮСЕР

Набор для установки и замены внутриполостных электродов и катетеров с гемостатическим клапаном

Элементы набора:

- - интродьюсер с клапаном

- - игла ангиографическая

- - проводник

- - дилататор

| Номер по каталогу: | Интродьюсер с клапаном | Цвет коннектора | Размер дилататора | Длина иглы | Проводник размер / длина / тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IVA3FK | 3F/60 мм | белый | 3F | 22G | .018"/35 см/"J" |
| IVA4FK | 4F/70 мм | красный | 4F | 19G | .022" / 40 см / "J" |
| IVA5FK | 5F/110 мм | серый | 5F | 18G | .035" / 40 см / "J" |
| IVA5FK23 | 5F/230 мм | серый | 5F | 18G | .035" / 60 см / "J" |
| IVA5FKR | 5F/110 мм | серый | 5F | 22G | .018"/40 см/"J" |
| IVA5FKR23 | 5F/230 мм | серый | 5F | 22G | .018" /48 см /"J" |
| IVA6FK | 6F/110 мм | зелёный | 6F | 18G | .035" / 40 см / "J" |
| IVA6FK23 | 6F/230 мм | зелёный | 6F | 18G | .035" / 60 см / "J" |
| IVA6FKR | 6F/110 мм | зелёный | 6F | 22G | .018"/40 см/"J" |
| IVA6FKR23 | 6F/230 мм | зелёный | 6F | 22G | .018" / 48 см/"J" |
| IVA7FK | 7F/110 мм | оранжевый | 7F | 18G | .035" / 40 см / "J" |
| IVA7FK23 | 7F/230 мм | оранжевый | 7F | 18G | .035" / 60 см / "J" |
| IVA8FK | 8F/110 мм | голубой | 8F | 18G | .035" / 40 см / "J" |
| IVA9FK | 9F/110 мм | чёрный | 9F | 18G | .035" / 40 см / "J" |
| IVA10FK | 10F/110MM | белый | 10F | 18G | .035" / 40 см / "J" |

Пример номера по каталогу: IVA6FK

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТРОДЬЮСЕР ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ АРТЕРИИ

Набор для установки и замены внутриполостных электродов и катетеров с гемостатическим клапаном

Элементы набора:

- - интродьюсер с клапаном

- - игла ангиографическая

- - проводник

- - дилататор

| Номер по каталогу: | Интродьюсер с клапаном | Цвет коннектора | Размер дилататора | Длина иглы | Проводник размер / длина / тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IVA5FKR | 5F/110 мм | серый | 5F | 21G | .018" / 40 см / "J" |
| IVA5FKR23 | 5F/230 мм | серый | 5F | 21G | .018" / 48 см / "J" |
| IVA6FKR | 6F/110 мм | зелёный | 6F | 21G | .018" / 40 см / "J" |
| IVA6FKR23 | 6F/230 мм | зелёный | 6F | 21G | .018" / 48 см / "J" |

Пример номера по каталогу: IVA6FKR

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (1200 PSI) с коннектором LUER-LOCK

| Стандартные Номер по каталогу: | Мягкие Номер по каталогу: | Длина |
| --- | --- | --- |
| Pw30 | PW30M | 30 см |
| PW60 | PW60M | 60 см |
| PW90 | PW90M | 90 см |
| PW120 | PW120M | 120 см |
| PW150 | PW150M | 150 см |

Стандартные соединительные трубки высокого давления - по 1425 фунтов на квадратный дюйм (100 бар). Имеют вращающиеся коннекторы типа Луер-Лок (Luer- Lock).

Мягкие соединительные трубки высокого давления изготовлены из качественных материалов и выдерживают высокое давление - до 926 фунтов на квадратный дюйм (65 бар). Имеют вращающиеся коннекторы типа Луер-Лок (Luer- Lock).

Пример номера по каталогу: PW120M

АНГИОГРАФИЧЕСКИЕ ИГЛЫ

Однокомпонентная ангиографическая игла

| Номер по каталогу: | Длина иглы |
| --- | --- |
| IP18G70 | 70 мм |
| IP19G70 | 70 мм |
| IP19G50 | 50 мм |

Пример номера по каталогу: IP19G70

Двухкомпонентная ангиографическая игла

Номер по каталогу:

IAD18G

Пример номера по каталогу: IAD18G

ИГЛА НАПРАВЛЯЮЩАЯ

| Номер по каталогу: | Проводник | Дина иглы |
| --- | --- | --- |
| IPT20G90 | .014’’ | 90 мм |

НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭНДОКАРДИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА со сплит-канюлей

Элементы набора:

- сплит канюля

- игла 18G х 7 см

- проводник 035 тира "J" x 50 см

- дилататор 6F или 7F, 9F, 10F

| Номер по каталогу: | Размер дилататора | Размер канюли | Игла размер / длина | Проводник размер/длина/тир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZWERK6F | 6F | 6F | 18G/7cm | .035" / 48 см / "J" |
| ZWERK7F | 7F | 7F | 18G/7cm | .035" / 48 см / "J" |
| ZWERK9F | 9F | 9F | 18G/7cm | .035" / 48 см / "J" |
| ZWERK10F | 10F | 10F | 18G/7cm | .035" / 48 см / "J" |

Набор используется для введения эндокардиальных электродов, предназначенных для временной или постоянной стимуляции.

Устанавливается с помощью введенной в вену иглы.

Применение набора значительно сокращает время имплантации электродов по сравнению с альтернативными методами.

Надрез на коже составляет не более 1 см, что упрощает процедуру.

Короткое время установки и незначительные повреждения кожи значительно снижают риск инфекции.

Примечание: возможен заказ набора с гидрофильным покрытием сплит-канюли.

Пример номера по каталогу: ZWERK10F

НАБОР ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ПЕРИКАРДА

Используется для удаления жидкости из полости перикарда

Элементы набора:

1 - Катетер 7 F, 8 F, 9 F

2 - Игла 18Gх7 см

3 - Проводник 0,035 тип "J" - образный

4 -Шприц 10 мл

| Номер по каталогу: | Катетер размер/длина | Игла размер /длина | Проводник размер /длина /тип |
| --- | --- | --- | --- |
| ZDWО7F | 7F / 30 см | 18G/7 см | .038"/48 см/ 'J' |
| ZDWО8F | 8F/30 см | 18G/7 см | .038" /48 см 'J' |
| ZDWО9F | 9F/30 см | 18G/7 см | .038"/48 см/ 'J' |

Набор используется для удаления жидкости из полости перикарда в экстренных случаях (тампонада перикарда) или в плановом порядке. Может использовать также для сбора жидкости из полости перикарда в диагностических целях.

Мягкость и эластичность материалов обеспечивает безопасность процедуры. Дренажная система позволяет на полное удаление жидкости из полости перикарда. Процедуру рекомендуется проводить под контролем ультразвука.

Примечание: возможен заказ каждого элемента набора в отдельности.

Пример номера по каталогу: ZDWО9F

ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ ИНТРОДЬЮСЕР С ТРОЙНЫМ ДОСТУПОМ

используется для введения и замены катетеров или электродов

Элементы набора:

- - катетер с клапаном

- - игла 18G

- - проводник

- - дилататор 14F, 19F

| Номер по каталогу: | Катетер размер / длина | Проводник размер / длина / тип | Максимальное количество вводимых катетеров |
| --- | --- | --- | --- |
| TKATINT | 14F/12см | .038" / 50 см / "J" | 6F - 2 части и 7F - 1 часть |

Используется для одномоментного введения электродов или катетеров в случаях электрофизиологических обследований, когда требуется удержать катетер в определенной постоянной позиции. Процедура осуществляется через одно пункционное отверстие.

Пример номера по каталогу: TKATINT

ВРАЩАЮЩИЙСЯ АДАПТЕР ТИПА "Y" С КЛАПАНОМ

| Номер по каталогу: |  |
| --- | --- |
| ANRYV | для катетеров от 1F до 9F |

Пример номера по каталогу: ANRYV

TORQUER

Пример номера по каталогу: TORQUER

КАТЕТЕРЫ ДЛЯ АНГИОПЛАСТИКИ И ВАДЬВУЛОПЛАСТИКИ

Катетер для коронарной ангиопластики - тип СВА

Катетер для ангиопластики периферических сосудов - тип СВР

Катетер для вадьвулопластики - тип CBV

Катетер для вадьвулопластики детский - тип CBVP

Катетеры произведены из органических полимеров полиамидного ряда. Использование этих материалов гарантирует высокое качество продукции и ее устойчивость к высокому давлению.

Безопасное использование высокого давления в баллоне позволяет производить дилатацию сосудов с высокой резистентностью. Размеры, форма баллонов и их устойчивость к высокому давлению подобраны таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность и полную безопасность в любой клинической ситуации.

Оптимальный диаметр канала для наполнения баллона обеспечивает быстрое его наполнение и дефляцию.

Все катетеры изготовлены с высокой точностью, просты и эффективны в использовании.

КАТЕТЕР ДЛЯ КОРОНАРНОЙ АНГИОПЛАСТИКИ

Зависимость стента от применяемого давления (в температуре. 37° С)

| давление [бар] | Ø 1.50 | Ø 2.00 | Ø 2.50 | Ø 3.00 | Ø 3.50 | Ø 4.00 | Ø 4.50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.28 | 1.70 | 2.13 | 2.55 | 2.98 | 3.40 | 3.83 |  |
| 4 | 1.34 | 1.78 | 2.23 | 2.67 | 3.12 | 3.56 | 4.01 |  |
| 6 | 1.40 | 1.86 | 2.33 | 2.79 | 3.26 | 3.72 | 4.19 |  |
| 8 | 1.46 | 1.94 | 2.43 | 2.91 | 3.40 | 3.88 | 4.37 |  |
| 10 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | Рабочее давление |
| 12 | 1.53 | 2.04 | 2.55 | 3.06 | 3.57 | 4.08 | 4.59 |  |
| 14 | 1.58 | 2.10 | 2.63 | 3.15 | 3.68 | 4.20 | 4.73 |  |
| 16 | 1.62 | 2.16 | 2.70 | 3.24 | 3.78 | 4.32 | 4.86 | Давление разрыва. |
| 18 | 1.67 | 2.22 | 2.78 | 3.33 | 3.89 | 4.44 | 5.00 |  |
| 20 | 1.73 | 2.30 | 2.88 | 3.45 | 4.03 | 4.60 | 5.18 |  |

| Номер по каталогу. | Баллон диаметр /длина | Рабочее давление | Катетер длина | Проводник | Толщина катетера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВА1.5x10140 | 1.5/ 10 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА1.5Х15140 | 1.5/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА1.5x20140 | 1.5/20 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА1.5x25140 | 1.5/25 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА1.5x30140 | 1.5/30 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА1.5x35140 | 1.5/35 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА1.5x40140 | 1.5/40 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА2.0х10140 | 2/ 10 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА2.0х15140 | 2/ 15 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА2.0х20140 | 2 / 20 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА2.0х25140 | 2 / 25 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА2.0х30140 | 2 / 30 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА2.0х35140 | 2 / 35 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА2.0x40140 | 2 /40 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |

Пример номера по каталогу: СВА1.5x20140

| Номер по каталогу. | Баллон диаметр /длина | Рабочее давление | Катетер длина | Проводник | Толщина катетера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВА2.5х10140 | 2.5/10 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА2.5х15140 | 2.5/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА2.5x20140 | 2.5/20 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА2.5х25140 | 2.5/25 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА2.5x30140 | 2.5/30 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА2.5x35140 | 2.5/35 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА2.5x40140 | 2.5/40 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА3.0х10140 | 3/10 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА3.0х15140 | 3/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА3.0х20140 | 3/20 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА3.0х25140 | 3/25 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА3.0х30140 | 3/30 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА3.0х35140 | 3/35 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА3.0х40140 | 3/40 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА3.5х10140 | 3.5/10 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА3.5х15140 | 3.5/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА3.5х20140 | 3.5/20 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА3.5х25140 | 3.5/25 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА3.5х30140 | 3.5/30 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА3.5х35140 | 3.5/35 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА3.5х40140 | 3.5/40 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА4.0х10140 | 4/10 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА4.0х15140 | 4/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА4.0х20140 | 4/20 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА4.0х25140 | 4/25 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА4.0х30140 | 4/30 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА4.0х35140 | 4/35 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА4.0х40140 | 4/40 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 5F |
| СВА4.5х10140 | 4.5/10 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 6F |
| СВА4.5х15140 | 4.5/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 6F |
| СВА4.5х20140 | 4.5/20 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 6F |
| СВА4.5х25140 | 4.5/25 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 6F |
| СВА4.5х30140 | 4.5/30 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 6F |
| СВА4.5х35140 | 4.5/35 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 6F |
| СВА4.5х40140 | 4.5/40 мм | 10 баров | 140 см | .014" | 6F |

Пример номера по каталогу: 	СВА4.0х10140

КАТЕТЕР ДЛЯ АНГИОПЛАСТИКИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ

КАТЕТЕР ДЛЯ ПЛАСТИКИ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ

Зависимость стента от применяемого давления (в температуре. 37° С)

| Давление [бар] | Ø3 |  |  | давление [бар] | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | Ø 7 | Ø 8 | Ø 9 | Ø 10 | Ø 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2.55 |  |  | 2 | 3.68 | 4.60 | 5.60 | 6.43 | 7.33 | 8.23 | 9.13 | 10.93 |  |
| 4 | 2.67 |  |  | 4 | 3.84 | 4.80 | 5.75 | 6.70 | 7.65 | 8.60 | 9.55 | 11.46 |  |
| 6 | 2.79 |  |  | 6 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | Рабочее давление |
| 8 | 2.91 |  |  | 8 | 4.18 | 5.23 | 6.29 | 7.35 | 8.33 | 9.47 | 10.56 | 12.67 |  |
| 10 | 3.00 | Рабочее давление |  | 10 | 4.32 | 5.38 | 6.47 | 7.51 | 8.64 | 9.73 | 10.72 | 12.86 | Давление разрыва |
| 12 | 3.06 |  |  | 12 | 4.41 | 5.51 | 6.60 | 7.69 | 8.82 | 9.89 | 10.98 | 13.18 |  |
| 14 | 3.15 |  |  | 14 | 4.46 | 5.62 | 6.73 | 7.86 | 8.94 | 9.97 | 11.07 | 13.28 |  |
| 16 | 3.24 | Давление разрыва |  |
| 18 | 3.33 |  |  |
| 20 | 3.45 |  |  |

КАТЕТЕР ДЛЯ АНГИОПЛАСТИКИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ

| Номер по каталогу: | Баллон диаметр/длина | Рабочее давление | Катетер размер/длина | Проводник | Толщина катетера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РВАЗх2025110 | 3/20 мм | 10 баров | 4.5F/110 см | .025" | 5F |
| РВАЗх2525110 | 3/25 мм | 10 баров | 4.5F/110 см | .025" | 5F |
| РВАЗх3025110 | 3/30 мм | 10 баров | 4.5F/110 см | .025" | 5F |
| РВАЗх4025110 | 3/40 мм | 10 баров | 4.5F/110 см | .025" | 5F |
| РВАЗх6025110 | 3/60 мм | 10 баров | 4.5F/110 см | .025" | 5F |
| РВАЗх8025110 | 3/80 мм | 10 баров | 4.5F/110 см | .025" | 5F |
| РВАЗх10025110 | 3/100 мм | 10 баров | 4.5F/110 см | .025" | 5F |
| РВА4х2025110 | 4/20 мм | 6 баров | 4.5F/110 см | .025" | 5F |
| РВА4х2525110 | 4/25 мм | 6 баров | 4.5F/110 см | .025" | 5F |
| РВА4х3025110 | 4/30 мм | 6 баров | 4.5F/110 см | .025" | 5F |
| РВА4х4025110 | 4/40 мм | 6 баров | 4.5F/110 см | .025" | 5F |
| РВА4х6025110 | 4/60 мм | 6 баров | 4.5F/110 см | .025" | 5F |
| РВА4х8025110 | 4/80 мм | 6 баров | 4.5F/110 см | .025" | 5F |
| РВА4х10025110 | 4/100 мм | 6 баров | 4.5F/110 см | .025" | 5F |
| РВА4х2035110 | 4/20 мм | 6 баров | 5.5F/110 см | .035" | 6F |
| РВА4х2535110 | 4/25 мм | 6 баров | 5.5F/110 см | .035" | 6F |
| РВА4х3035110 | 4/30 мм | 6 баров | 5.5F/110 см | .035" | 6F |
| РВА4х4035110 | 4/40 мм | 6 баров | 5.5F/110 см | .035" | 6F |
| РВА4х6035110 | 4/60 мм | 6 баров | 5.5F/110 см | .035" | 6F |
| РВА4х8035110 | 4/80 мм | 6 баров | 5.5F/110 см | .035" | 6F |
| РВА4х10035110 | 4/100 мм | 6 баров | 5.5F/110 см | .035" | 6F |
| РВА5х2025110 | 5/20 мм | 6 баров | 4.5F/110см | .025" | 6F |
| РВА5х2525110 | 5/25 мм | 6 баров | 4.5F/110см | .025" | 6F |
| РВА5х3025110 | 5/30 мм | 6 баров | 4.5F/110см | .025" | 6F |
| РВА5х4025110 | 5/40 мм | 6 баров | 4.5F/110см | .025" | 6F |
| РВА5Х6025110 | 5/60 мм | 6 баров | 4.5F/110см | .025" | 6F |
| РВА5х8025110 | 5/80 мм | 6 баров | 4.5F/110см | .025" | 6F |
| РВА5х10025110 | 5/100 мм | 6 баров | 4.5F/110см | .025" | 6F |
| РВА5х2035110 | 5/20 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 6F |
| РВА5х2535110 | 5/25 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 6F |
| РВА5х3035110 | 5/30 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 6F |
| РВА5х4035110 | 5/40 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 6F |
| РВА5х6035110 | 5/60 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 6F |
| РВА5х8035110 | 5/80 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 6F |
| РВА5х10035110 | 5/100 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 6F |
| РВА6х2025110 | 6/20 мм | 6 баров | 4.5F/110см | .025" | 6F |
| РВА6х2525110 | 6/25 мм | 6 баров | 4.5F/110см | .025" | 6F |
| РВА6х3025110 | 6/30 мм | 6 баров | 4.5F/110см | .025" | 6F |
| РВА6х4025110 | 6/40 мм | 6 баров | 4.5F/110см | .025" | 6F |
| РВА6х6025110 | 6/60 мм | 6 баров | 4.5F/110см | .025" | 6F |
| РВА6х8025110 | 6/80 мм | 6 баров | 4.5F/110см | .025" | 6F |
| РВА6х10025110 | 6/100 мм | 6 баров | 4.5F/110см | .025" | 6F |
| РВА6х2035110 | 6/20 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 6F |
| РВА6х2535110 | 6/25 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 6F |
| РВА6х3035110 | 6/30 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 6F |
| РВА6х4035110 | 6/40 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 6F |
| РВА6х6035110 | 6/60 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 6F |
| РВА6х8035110 | 6/80 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 6F |
| РВА6х10035110 | 6/100 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 6F |

| Номер по каталогу: | Баллон диаметр / длина | Рабочее давление | Катетер размер / длина | Проводник | Толщина катетера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РВА7х2035110 | 7/20 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 6F |
| РВА7х2535110 | 7/25 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 6F |
| РВА7х3035110 | 7/30 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 6F |
| РВА7х4035110 | 7/40 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 6F |
| РВА7х6035110 | 7/60 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 6F |
| РВА7х8035110 | 7/80 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 6F |
| РВА7х10035110 | 7/100 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 6F |
| РВА8х2035110 | 8/20 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 7F |
| РВА8х2535110 | 8/25 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 7F |
| РВА8х3035110 | 8/30 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 7F |
| РВА8х4035110 | 8/40 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 7F |
| РВА8х6035110 | 8/60 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 7F |
| РВА8х8035110 | 8/80 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 7F |
| РВА8х10035110 | 8/100 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 7F |
| РВА9х2035110 | 9/20 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 7F |
| РВА9х2535110 | 9/25 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 7F |
| РВА9х3035110 | 9/30 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 7F |
| РВА9х4035110 | 9/40 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 7F |
| РВА9х6035110 | 9/60 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 7F |
| РВА9х8035110 | 9/80 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 7F |
| РВА9х10035110 | 9/100 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 7F |
| РВА10x2035110 | 10/20 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 7F |
| РВА10x2535110 | 10/25 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 7F |
| РВА10x3035110 | 10/30 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 7F |
| РВА10x4035110 | 10/40 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 7F |
| РВА10x6035110 | 10/60 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 7F |
| РВА10x8035110 | 10/80 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 7F |
| РВА10х10035110 | 10/100 мм | 6 баров | 5.5F/110см | .035" | 7F |
| РВА12x2035110 | 12/20 мм | 6 баров | 6F/110см | .035" | 8F |
| РВА12x2535110 | 12/25 мм | 6 баров | 6F/110см | .035" | 8F |
| РВА12x3035110 | 12/30 мм | 6 баров | 6F/110см | .035" | 8F |
| РВА12x4035110 | 12/40 мм | 6 баров | 6F/110см | .035" | 8F |
| РВА12x6035110 | 12/60 мм | 6 баров | 6F/110см | .035" | 8F |
| РВА12x8035110 | 12/80 мм | 6 баров | 6F/110см | .035" | 8F |
| РВА12х10035110 | 12/100 мм | 6 баров | 6F/110см | .035" | 8F |

Предоставляется возможность заказа катетера длиной в 80 см.

Пример номера по каталогу: РВА10x403580.

КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ПЛАСТИКИ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ

| Номер по каталогу: | Баллон диаметр / длина | Рабочее давление | Катетер размер/длина | Проводник | Толщина катетера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBPZ6x2535170 | 6 / 25 мм | 6 баров | 5.5F/170CM | .035" | 6F |
| CBPZ6x3035170 | 6 / 30 мм | 6 баров | 5.5F/170CM | .035" | 6F |
| CBPZ8x3035170 | 8 / 30 мм | 6 баров | 5.5F/170CM | .035" | 7F |
| CBPZ12x4035170 | 12 / 40мм | 6 баров | 6F/170CM | .035" | 7F |

Пример номера по каталогу: CBPZ12x4035170

КАТЕТЕР ДЛЯ ВАДЬВУЛОПЛАСТИКИ

КАТЕТЕР ДЛЯ ВАДЬВУЛОПЛАСТИКИ ДЕТСКИЙ

| Диаметр баллона в зависимости от применяемого давления (в температуре. 37° С) |
| --- |
| давление [бар] | Ø8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 15 | Ø 18 | Ø 20 | Ø 23 | Ø 25 | Ø 28 | Ø 30 | Ø 35 | Ø 40 |
| 2 | 7.33 | 9.13 | 10.93 | 12.5 | 16.4 | 17.2 | 21.1 | 23.1 | 27.0 | 29.0 | 34.1 | 38.6 |
| 3 | 7.48 | 9.33 | 11.18 | 13.0 | 17.0 | 17.9 | 22.0 | 24.0 | 28.0 Рабочее давление | 30.0 Рабочее давление | 35.0 Рабочее давление | 40.0 Рабочее давление- |
| 4 | 7.65 | 9.55 | 11.45 | 13.6 | 17.5 | 19.0 | 23.0 Рабочее давление | 25.0 Рабочее давление | 29.1 | 31.0 | 35.9 | 41.4 Давление разрыва |
| 5 | 7.80 | 9.77 | 11.72 | 14.2 | 18.0 Рабочее давление | 20.0 Рабочее давление | 24.0 | 26.0 | 30.3 Давление разрыва | 32.3 Давление разрыва | 36.8 Давление разрыва | 42.9 |
| 6 | 8.00 Рабочее давление | 10.00 Рабочее давление | 12.00 Рабочее давление | 15.0 Рабочее давление | 18.7 | 21.1 | 25.0 Давление разрыва | 27.0 Давление разрыва | 31.5 | 33.1 | 37.5 | — |
| 7 | 8.20 | 10.27 | 12.34 | 15.8 | 19.3 Давление разрыва | 22.2 Давление разрыва | 26.0 | 28.1 | — | — | — | — |
| 8 | 8.41 Давление разрыва | 10.56 Давление разрыва | 12.70 Давление разрыва | 16.8 | 20.0 | 23.2 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 8.64 | 10.87 | 13.08 | 17.9 | — | — | — | — | — | — | — | — |

КАТЕТЕР ДЛЯ ВАДЬВУЛОПЛАСТИКИ

| Номер по каталогу: | Баллон диаметр/длина | Рабочее давление | Катетер размер /длина | Проводник | Толщина катетера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBV15x40110 | 15/40 мм | 6 баров | 7F/110см | .038" | 8F |
| CBV18x40110 | 18/40 мм | 5 баров | 7F/110см | .038" | 9F |
| CBV20x45110 | 20/45 мм | 5 баров | 7F/110см | .038" | 9F |
| CBV23x45110 | 23/45 мм | 4 баров | 9F/110см | .038" | 10F |
| CBV25X50110 | 25 / 50 мм | 4 баров | 9F/110см | .038" | 10F |
| CBV28x60110 | 28 / 60 мм | 3 баров | 9F/110см | .038" | 10F |
| CBV30x60110 | 30 / 60 мм | 3 баров | 9F/110см | .038" | 10F |
| CBV35x60110 | 35 / 60 мм | 3 баров | 12F/110см | .038" |  |
| CBV40x40110 | 40/40 мм | 3 баров | 12F/110см | .038" |  |

Пример номера по каталогу: CBV40x40110

КАТЕТЕР ДЛЯ ВАДЬВУЛОПЛАСТИКИ ДЕТСКИЙ

| Номер по каталогу: | Баллон диаметр /длина | Рабочее давление | Катетер размер / длина | Проводник | Толщина катетера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBVP8x2070 | 8/20 мм | 6 баров | 5.5F / 70 см | .035" | 7F |
| CBVP10x2070 | 10/20 мм | 6 баров | 5.5F / 70 см | .035" | 7F |
| CBVP12x2070 | 12/20 мм | 6 баров | 6F / 70 см | .035" | 7F |
| CBVP 12x4070 | 12/40 мм | 6 баров | 6F / 70 см | .035" | 7F |
| CBVP15x2570 | 15/25 мм | 6 баров | 7F / 70 см | .035" | 8F |
| CBVP 15x4070 | 15/40 мм | 6 баров | 7F / 70 см | .035" | 8F |

Пример номера по каталогу: CBVP15x4070

СТЕНТ ДЛЯ КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ "CHOPIN"
с вводной системой

Стент для коронарных сосудов монтируется на баллоне. Он произведен с применением новейшей лазерной технологии. Специальная конструкция стента "Шопен" дает ему уникальную прочность, а также делает возможным правильное го введение в стенки артерий сосудов.

Стент характеризуется высокой радиальной силой и нулевым сокращением после распрямления низкий профиль стента позволяет устанавливать его в труднодоступных местах. Длина катетера 140 см.

Внутренний диаметр мм

| давление [бар] | Ø 2.5 | Ø 3.0 | Ø 3.5 | Ø 4.0 | Ø 4.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2.33 | 2.79 | 3.26 | 3.72 | 4.19 |  |
| 8 | 2.43 | 2.91 | 3.40 | 3.88 | 4.37 |  |
| 10 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | Рабочее давление |
| 12 | 2.55 | 3.06 | 3.57 | 4.08 | 4.59 |  |
| 14 | 2.63 | 3.15 | 3.68 | 4.20 | 4.73 |  |
| 16 | 2.70 | 3.24 | 3.78 | 4.32 | 4.86 | Давление разрыва |
| 18 | 2.78 | 3.33 | 3.89 | 4.44 | 5.00 |  |
| 20 | 2.88 | 3.45 | 4.03 | 4.60 | 5.18 |  |

| Технические характеристики |
| --- |
| Материал | сталь 316L | Легкость прохождения через сосуды | отличная |
| Видимость в лучах | хорошая | Диаметр сжатого стента | .038" / 0.97 мм** |
| Ферромагнетизм | отсутствует | Диаметр системы в дистальной части | 2F/0.65 мм |
| MRI | безопасное | Диаметр системы в проксимальной части | 2.7F/0.90MM |
| Применять с кондуктором | .014" | Номинальное давление | 10 баров |
| Минимальный ведущий катетер | 5F (0.056")* | Максимальное допустимое давление | 16 баров |
| Время опорожнения баллона | очень короткое | Прочность катетера на загибание | повышенная |
| Потеря длины при расширении | 0% | Накладка катетера | прозрачная |
| Уменьшение диаметра после расширения | <2% | Отдаленный рестеноз | низкий |
| Радиальная сила | высокая |  |  |

*Для стента диаметром 4,5 мм нужно применять проводниковый катетер 6F (.064’’)

** Для стента диаметром 3 мм

| Номер по каталогу: | Баллон диаметр/длина | Рабочее давление | Катетер размер / длина | Проводник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZSTC2.5x0814 | 2.5/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x1214 | 2.5/ 12 мм | 10баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x1514 | 2.5/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x1814 | 2.5/18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5X2214 | 2.5/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5X2514 | 2.5/25 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5X2914 | 2.5/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x3414 | 2.5/34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x0814 | 3.0/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x1214 | 3.0/12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x1514 | 3.0/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x1814 | 3.0/ 18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x2214 | 3.0/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x2514 | 3.0/25 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x2914 | 3.0/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x3414 | 3.0/34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x0814 | 3.5/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5X1214 | 3.5/ 12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x1514 | 3.5 /15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x1814 | 3.5/18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x2214 | 3.5/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x2914 | 3.5/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x3414 | 3.5/34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x0814 | 4.0/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x1214 | 4.0/ 12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x1514 | 4.0/ 15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x1814 | 4.0/18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x2214 | 4.0/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x2514 | 4.0/25 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x2914 | 4.0/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x3414 | 4.0/34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x0814 | 4.5 / 8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x1214 | 4.5/12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x1514 | 4.5 /15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x1814 | 4.5/ 18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x2214 | 4.5/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x2514 | 4.5/25 мм | 10баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x2914 | 4.5/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x3414 | 4.5/34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |

Пример номера по каталогу: ZSTC3.0x1214

СТЕНТ С ПАКЛИТАКСЕЛОМ ДЛЯ КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ "Luc-CHOPIN" С СИСТЕМОЙ ДОСТАВКИ Rapid Exchange (RX) БИОДЕГРАДИРУЮЩИЙ ПОЛИМЕР

Стент с паклитакселом для коронарных сосудов монтируется на баллоне. Он произведен с применением новейшей лазерной технологии. Специальная конструкция стента "Luc-Chopin2" дает ему уникальную прочность, а также делает возможным правильное его введение в стенки артерий сосудов.

Стент характеризуется высокой радиальной силой и нулевым сокращением после распрямления. Низкий профиль стента позволяет на его установку в труднодоступных местах. Длина катетера 140 см.

Внутренний диаметр мм

| давление [бар] | Ø 2.5 | Ø 3.0 | Ø 3.5 | Ø 4.0 | Ø 4.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2.33 | 2.79 | 3.26 | 3.72 | 4.19 |  |
| 8 | 2.43 | 2.91 | 3.40 | 3.88 | 4.37 |  |
| 10 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | Рабочее давление |
| 12 | 2.55 | 3.06 | 3.57 | 4.08 | 4.59 |  |
| 14 | 2.63 | 3.15 | 3.68 | 4.20 | 4.73 |  |
| 16 | 2.70 | 3.24 | 3.78 | 4.32 | 4.86 | Давление разрыва |
| 18 | 2.78 | 3.33 | 3.89 | 4.44 | 5.00 |  |
| 20 | 2.88 | 3.45 | 4.03 | 4.60 | 5.18 |  |

Технические характеристики

| Антипролиферационное вещество | паклитаксел |
| --- | --- |
| Материал | сталь 316L |
| Видимость в лучах | хорошая |
| Ферромагнетизм | отсутствует |
| MRI | безопасное |
| Применять с кондуктором | .014" |
| Минимальный ведущий катетер | 5F (0.056")* |
| Время опорожнения баллона | очень короткое |
| Потеря длины при расширении | <0.5% |
| Уменьшение диаметра после расширения | <2% |
| Радиальная сила | высокая |
| Легкость прохождения через сосуды | отличная |
| Диаметр сжатого стента | .040" ** |
| Диаметр системы в дистальной части | 2F/0.65 мм |
| Диаметр системы в проксимальной части | 2.7F/0.90 мм |
| Номинальное давление | 10 баров |
| Максимальное допустимое давление | 16 баров |

* - для стента диаметром 4.5 мм нужно применять проводниковый катетер 6F (.064")

** - для стента диаметром 3.00 мм

| Номер по каталогу: | Стент диаметр / длина | Рабочее давление | Катетер размер/длина | Проводник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZSTC2.5x0814L | 2.5/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x1214L | 2.5/12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x1514L | 2.5/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x1814L | 2.5/18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x2214L | 2.5/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x2514L | 2.5/25 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x2914L | 2.5/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x3414L | 2.5/34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x0814L | 3.0/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x1214L | 3.0/12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x1514L | 3.0/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x1814L | 3.0/18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x2214L | 3.0/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x2514L | 3.0/25 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x2914L | 3.0/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x3414L | 3.0/34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x0814L | 3.5/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x1214L | 3.5/12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x1514L | 3.5/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x1814L | 3.5/18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x2214L | 3.5/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x2914L | 3.5/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x3414L | 3.5 / 34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x0814L | 4.0/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x1214L | 4.0/12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x1514L | 4.0/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x1814L | 4.0/18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x2214L | 4.0/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x2514L | 4.0/25 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x2914L | 4.0/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x3414L | 4.0 / 34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x0814L | 4.5/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x1214L | 4.5/12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x1514L | 4.5/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x1814L | 4.5/18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x2214L | 4.5/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x2514L | 4.5/25 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x2914L | 4.5/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x3414L | 4.5 / 34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |

Пример номера по каталогу: ZSTC3.0x1214L

СТЕНТ КОБАЛЬТОХРОМОВЫЙ ДЛЯ КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ KOS с системой доставки

Стент кобальтохромовый для коронарных сосудов монтирован на баллоне. Сделан с употреблением новейшей лазерной технологии.

Внутренний диаметр мм

| давление [бар] | Ø2.5 | Ø 3.0 | Ø 3.5 | Ø 4.0 | Ø 4.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2.33 | 2.79 | 3.26 | 3.72 | 4.19 |  |
| 8 | 2.43 | 2.91 | 3.40 | 3.88 | 4.37 |  |
| 10 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | рабочее давление |
| 12 | 2.55 | 3.06 | 3.57 | 4.08 | 4.59 |  |
| 14 | 2.63 | 3.15 | 3.68 | 4.20 | 4.73 |  |
| 16 | 2.70 | 3.24 | 3.78 | 4.32 | 4.86 | рабочее давление |
| 18 | 2.78 | 3.33 | 3.89 | 4.44 | 5.00 |  |
| 20 | 2.88 | 3.45 | 4.03 | 4.60 | 5.18 |  |

Технические характеристики

| Материал | сплав кобальтохромовый |
| --- | --- |
| Видимость в лучах | хорошая |
| Ферромагнетизм | отсутствует |
| MRI | безопасное |
| Применять с кондуктором | .014" |
| Минимальный ведущий катетер | 5F(0.056")* |
| Время опорожнения баллона | очень короткое |
| Потеря длины при расширении | <2% |
| Уменьшение диаметра после расширения | <2% |
| Радиальная сила | высокая |
| Легкость прохождения через сосуды | отличная |
| Диаметр сжатого стента | .036"** |
| Диаметр системы в дистальной части | 2F/0.65 мм |
| Диаметр системы в проксимальной части | 2.7F/0.90 мM |
| Номинальное давление | 10 баров |
| Максимальное допустимое давление | 16 баров |

| Номер по каталогу: | Стент диаметр / длина | Рабочее давление | Катетер размер/ длина | Проводник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZSTC2.5x0814C | 2.5/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x1214C | 2.5/12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x1514C | 2.5/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x1814C | 2.5/18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x2214C | 2.5/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x2514C | 2.5/25 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x2914C | 2.5/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC2.5x3414C | 2.5/34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x0814C | 3.0/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x1214C | 3.0/12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0X1514C | 3.0/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x1814C | 3.0/18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0X2214C | 3.0/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x2514C | 3.0/25 мм | 10 баров | 140 см | .U I4 |
| ZSTC3.0x2914C | 3.0/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.0x3414C | 3.0/34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x0814C | 3.5/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x1214C | 3.5/12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x1514C | 3.5/ 15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x1814C | 3.5/18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x2214C | 3.5/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x2914C | 3.5/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC3.5x3414C | 3.5 / 34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x0814C | 4.0/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x1214C | 4.0/12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x1514C | 4.0/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x1814C | 4.0/18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x2214C | 4.0/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x2514C | 4.0 / 25 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x2914C | 4.0/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.0x3414C | 4.0 / 34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x0814C | 4.5/8 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x1214C | 4.5/12 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x1514C | 4.5/15 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x1814C | 4.5/18 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x2214C | 4.5/22 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x2514C | 4.5 / 25 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x2914C | 4.5/29 мм | 10 баров | 140 см | .014" |
| ZSTC4.5x3414C | 4.5 / 34 мм | 10 баров | 140 см | .014" |

Пример номера по каталогу: ZSTC3.0x1214C

Стент для почечных сосудов NEFRO с вводящей системой Rapid Exchange (RX)

Зависимость диаметра от используемого давления (в темп. 37оС)

| давление [бар] | Ø 5.0 | Ø 6.0 | Ø 7.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4.72 | 5.76 | 6.74 |  |
| 6 | 4.91 | 5.89 | 6.87 |  |
| 8 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | Рабочее давление |
| 10 | 5.22 | 6.28 | 7.29 |  |
| 12 | 5.41 | 6.48 | 7.52 |  |
| 14 | 5.50 | 6.59 | 7.64 | Давление разрыва |
| 16 | 5.60 | 6.68 | 7.71 |  |

Технические характеристики

| материал | сталь 316 L |
| --- | --- |
| видимость в рентгеновских лучах | хорошая |
| радиальная сила | очень хорошая |
| время опорожнения баллона | очень короткое |
| легкость прохождения сквозь сосуды | очень хорошая |
| толщина профиля стента | низкая |
| ферромагнетизм | отсутствует |
| MRI | безопасное |

| Применять с проводником макс. .014" | Давление разрыва 14 баров |
| --- | --- |
| Применять с ведущим катетером 6F | Длина катетера 140 см |
| Рабочее давление 8 баров |  |

| Номер по каталогу: | Номинальный диаметр стента | Номинальная длина стента |
| --- | --- | --- |
| ZSTN5X814140 | 5.0 мм | 8.0 мм |
| ZSTN5X1014140 | 5.0 мм | 10.0 мм |
| ZSTN5X1214140 | 5.0 мм | 12.0 мм |
| ZSTN5X1414140 | 5.0 мм | 14.0 мм |
| ZSTN5X1614140 | 5.0 мм | 16.0 мм |
| ZSTN5X1814140 | 5.0 мм | 18.0 мм |
| ZSTN5X2014140 | 5.0 мм | 20.0 мм |
| ZSTN5X2214140 | 5.0 мм | 22.0 мм |
| ZSTN6X814140 | 6.0 мм | 8.0 мм |
| ZSTN6X1014140 | 6.0 мм | 10.0 мм |
| ZSTN6X1214140 | 6.0 мм | 12.0 мм |
| ZSTN6X1414140 | 6.0 мм | 14.0 мм |
| ZSTN6X1614140 | 6.0 мм | 16.0 мм |
| ZSTN6X1814140 | 6.0 мм | 18.0 мм |
| ZSTN6X2014140 | 6.0 мм | 20.0 мм |
| ZSTN6x2214140 | 6.0 мм | 22.0 мм |
| ZSTN7X1214140 | 7.0 мм | 12.0 мм |
| ZSTN7X1414140 | 7.0 мм | 14.0 мм |
| ZSTN7X1614140 | 7.0 мм | 16.0 мм |
| ZSTN7x1814140 | 7.0 мм | 18.0 мм |
| ZSTN7x2014140 | 7.0 мм | 20.0 мм |
| ZSTN7x2214140 | 7.0 мм | 22.0 мм |

Пример номера по каталогу: ZSTN6x814140

СТЕНТ ДЛЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ "НЕПТУН' с системой доставки

Стент для периферических сосудов монтируется на баллоне. Произведен с применением новейшей лазерной технологии. Уникальная конструкция стента обеспечивает его правильное и надежное имплантирование в стенку артерии.

Специальный дизайн соединений между сегментами стента повышает его способность адаптации к форме артерии.

На концах стента находятся элементы, предотвращающие его перемещение. Три маркера на кончике катетера облегчают позиционирование стента.

Применение стентов Нептун дает новые возможности лечения сужения и непроходимости периферических артерий.

Малоинвазивная ангиопластика с использованием стентов Нептун, монтируемых на баллоне, позволяет эффективно лечить больных с сужением периферических артерий.

Диаметр стента в зависимости от применяемого давления (в температуре. 37° С)

| давление [бар] | Ø4 | Ø 5 | Ø 6 | Ø 7 | Ø 8 | Ø 9 | Ø 10 | Ø 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3.68 | 4.60 | 5.60 | 6.43 | 7.33 | 8.23 | 9.13 | 10.93 |  |
| 4 | 3.84 | 4.80 | 5.75 | 6.70 | 7.65 | 8.60 | 9.55 | 11.45 |  |
| 6 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | Рабочее давление |
| 7 | 4.09 | 5.11 | 6.14 | 7.17 | 8.20 | 9.24 | 10.27 | 12.34 |  |
| 8 | 4.18 | 5.23 | 6.29 | 7.35 | 8.41 | 9.49 | 10.56 | 12.70 | Давление разрыва |
| 9 | 4.28 | 5.36 | 6.45 | 7.54 | 8.64 | 9.76 | 10.87 | 13.08 |  |

| Технические характеристики |
| --- |
| Материал |  | сталь 316L |
| Видимость в лучах |  | хорошая |
| Ферромагнетизм |  | отсутствует |
| MRI |  | безопасное |
| Время опорожнения баллона |  | <5% |
| Уменьшение диаметра после расширения |  | <2% |
| Радиальная сила |  | высокая |
| Легкость прохождения через сосуды |  | отличная |

| Номер по каталогу: | Стент диаметр/длина | Катетер размер/длина | Проводник | Толщина катетера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZSTP5x1614110 | 5/16 мм | 3.6F/110 см | .014" | 7F |
| ZSTP5x2014110 | 5/20 мм | 3.6F/110 см | .014" | 7F |
| ZSTP5x2514110 | 5/25 мм | 3.6F/110 см | .014" | 7F |
| ZSTP5X3014110 | 5/30 мм | 3.6F/110 см | .014" | 7F |
| ZSTP5x3514110 | 5/35 мм | 3.6F/110 см | .014" | 7F |
| ZSTP5x4014110 | 5 /40 мм | 3.6F/110 см | .014" | 7F |
| ZSTP5x4514110 | 5/45 мм | 3.6F/110 см | .014" | 7F |
| ZSTP5X5014110 | 5/50 мм | 3.6F/110 см | .014" | 7F |
| ZSTP5x1625110 | 5/16 мм | 4.5F/110 см | .025" | 7F |
| ZSTP5x2025110 | 5/20 мм | 4.5F/110 см | .025" | 7F |
| ZSTP5x2525110 | 5/25 мм | 4.5F/110 см | .025" | 7F |
| ZSTP5x3025110 | 5/30 мм | 4.5F/110 см | .025" | 7F |
| ZSTP5X3525110 | 5/35 мм | 4.5F/110 см | .025" | 7F |
| ZSTP5X4025110 | 5/40 мм | 4.5F/110 см | .025" | 7F |
| ZSTP5x4525110 | 5/45 мм | 4.5F/110 см | .025" | 7F |
| ZSTP5x5025110 | 5/50 мм | 4.5F/110 см | .025" | 7F |
| ZSTP5x1635110 | 5/16 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP5x2035110 | 5/20 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP5x2535110 | 5/25 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP5x3035110 | 5/30 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP5x3535110 | 5/35 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP5x4035110 | 5/40 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP5x4535110 | 5/45 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP5X5035110 | 5/50 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP6x1614110 | 6/16 мм | 3.6F/110 см | .014" | 7F |
| ZSTP6x2014110 | 6/20 мм | 3.6F/110 см | .014" | 7F |
| ZSTP6x2514110 | 6/25 мм | 3.6F/110 см | .014" | 7F |
| ZSTP6x3014110 | 6/30 мм | 3.6F/110 см | .014" | 7F |
| ZSTP6x3514110 | 6/35 мм | 3.6F/110 см | .014" | 7F |
| ZSTP6x4014110 | 6/40 мм | 3.6F/110 см | .014" | 7F |
| ZSTP6x4514110 | 6/45 мм | 3.6F/110 см | .014" | 7F |
| ZSTP6x5014110 | 6/50 мм | 3.6F/110 см | .014" | 7F |
| ZSTP6x1625110 | 6/16мм | 4.5F/110 см | .025" | 7F |
| ZSTP6x2025110 | 6/20 мм | 4.5F/110 см | .025" | 7F |
| ZSTP6x2525110 | 6/25 мм | 4.5F/110 см | .025" | 7F |
| ZSTP6x3025110 | 6/30 мм | 4.5F/110 см | .025" | 7F |

| Номер по каталогу: | Стент диаметр/ длина | Катетер размер / длина | Проводник | Толщина катетера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZSTP6x3525110 | 6/35 мм | 4.5F/110 см | .025" | 7F |
| ZSTP6x4025110 | 6/40 мм | 4.5F/110 см | .025" | 7F |
| ZSTP6x4525110 | 6/45 мм | 4.5F/110 см | .025" | 7F |
| ZSTP6x5025110 | 6/50 мм | 4.5F/110 см | .025" | 7F |
| ZSTP6x1635110 | 6/16 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP6x2035110 | 6/20 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP6x2535110 | 6/25 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP6x3035110 | 6/30 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP6x3535110 | 6/35 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP6x4035110 | 6/40 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP6X4535110 | 6/45 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP6x5035110 | 6/50 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP7x1635110 | 7/16 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP7x2035110 | 7/20 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP7x2535110 | 7/25 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP7x3035110 | 7/30 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP7x3535110 | 7/35 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP7x4035110 | 7/40 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP7x4535110 | 7/45 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP7x5035110 | 7/50 мм | 5.5F/110 см | .035" | 7F |
| ZSTP8x1635110 | 8/16мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |
| ZSTP8x2035110 | 8/20 мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |
| ZSTP8x2535110 | 8/25 мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |
| ZSTP8x3035110 | 8/30 мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |
| ZSTP8x3535110 | 8/35 мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |
| ZSTP8x4035110 | 8/40 мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |
| ZSTP8x4535110 | 8/45 мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |
| ZSTP8x5035110 | 8/50 мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |
| ZSTP9x1635110 | 9/16 мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |
| ZSTP9x2035110 | 9/20 мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |
| ZSTP9x2535110 | 9/25 мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |
| ZSTP9X3035110 | 9/30 мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |
| ZSTP9x3535110 | 9/35 мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |
| ZSTP9x4035110 | 9/40 мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |
| ZSTP9x4535110 | 9/45 мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |
| ZSTP9X5035110 | 9/50 мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |

| Номер по каталогу: | Стент диаметр / длина | Катетер размер / длина | Проводник | Толщина катетера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZSTP10x1635110 | 10/16 мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |
| ZSTP10x2035110 | 10/20 мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |
| ZSTP10x2535110 | 10/25 мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |
| ZSTP10x3035110 | 10/30 мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |
| ZSTP10x3535110 | 10/35 мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |
| ZSTP10x4035110 | 10/40 мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |
| ZSTP10x4535110 | 10/45 мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |
| ZSTP10x5035110 | 10/50 мм | 5.5F/110 см | .035" | 8F |

Пример номера по каталогу:	ZSTP10x4535110

Предоставляется возможность заказа катетера длиной в 80 см. При заказе в номере по каталогу переменить число 110 на 80.

Стенты «Neptun» доступны без вводящего набора.

Пример номера по каталогу: STP5x16.

САМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ СТЕНТ Jaguar SM с вводящей системой

Саморасширяющийся стент «Jaguar SM» предназначен для внутрисосудистой имплантации через кожу у больных с артериосклеротическими, пострадиационными и посттравматическими изменениями. Это труд конструкторов и врачей, заключающий в себе все наиболее современные материалы, технологии и тенденции по проектированию этого типа стентов.

«Jaguar SM» пользуется хорошей репутацией среди врачей за широкий диапазон операционных техник, которые можно применить при употреблении этого стента, в том числе также техники «cross-over». Редко встречаемое в мире достоинство стента «Ягуар SM» - это возможность корректировки его положения во время процедуры, а также возможность стяжения и повторного расширения стента в артерии. Округленный и мягкий наконечник вводящей системы нетравматический для стен артерии.

«Jaguar SM» отлично приспособляется к просвету артерий и не мигрирует в них. Благодаря его упругости и изгибаемости, стент можно также применять в извилистых сосудах.

Технические характеристики:

Материал: нитиноловая проволока

Наконечники стента имеют платиновые маркеры для лучшей локализации

Упругость вводящей системы подобрана к имплантации стента в извилистых сосудах

Стенты изготовляются в пределах диаметров 4-10 мм

Доступная длина стентов составляет 15 -120 мм

Длина вводящей системы составляет 80, или 135 см

Рекомендуемая длина кондуктора составляет двукратную длину вводящей системы

Рекомендуется подобрать стент с диаметром на 1 - 2 мм шире диаметра сосуда,

измеренного проксимально и дистально по отношению к месту его сужения

| Номер по каталогу: | Стент диаметр /длина | Применять в сосудах диаметром в | Проводник | Применять с интродуктором |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZSTP4X1518135 | 4/15 мм | 2-3 мм | .018" | 6F |
| ZSTP4x2018135 | 4/20 мм | 2-3 мм | .018" | 6F |
| ZSTP4x3018135 | 4/30 мм | 2-3 мм | .018" | 6F |
| ZSTP4x4018135 | 4/40 мм | 2-3 мм | .018" | 6F |
| ZSTP4x5018135 | 4/50 мм | 2-3 мм | .018" | 6F |
| ZSTP4x6018135 | 4/60 мм | 2-3 мм | .018" | 6F |
| ZSTP4X7018135 | 4/70 мм | 2-3 мм | .018" | 6F |

| Номер по каталогу: | Стент диаметр / длина | Применять в сосудах диаметром в | Проводник | Применять с интродуктором |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZSTP5x1518135 | 5/15 мм | 3-4 мм | .018" | 6F |
| ZSTP5x2018135 | 5/20 мм | 3-4 мм | .018" | 6F |
| ZSTP5X3018135 | 5/30 мм | 3-4 мм | .018" | 6F |
| ZSTP5X4018135 | 5/40 мм | 3-4 мм | .018" | 6F |
| ZSTP5x5018135 | 5/50 мм | 3-4 мм | .018" | 6F |
| ZSTP5x6018135 | 5/60 мм | 3-4 мм | .018" | 6F |
| ZSTP5X7018135 | 5/70 мм | 3-4 мм | .018" | 6F |
| ZSTP6x2035135 | 6/20 мм | 4-5 мм | .035" | 6F |
| ZSTP6x3035135 | 6/30 мм | 4-5 мм | .035" | 6F |
| ZSTP6x4035135 | 6/40 мм | 4-5 мм | .035" | 6F |
| ZSTP6x5035135 | 6/50 мм | 4-5 мм | .035" | 6F |
| ZSTP6x6035135 | 6/60 мм | 4-5 мм | .035" | 6F |
| ZSTP6X7035135 | 6/70 мм | 4-5 мм | .035" | 6F |
| ZSTP6x8035135 | 6/80 мм | 4-5 мм | .035" | 6F |
| ZSTP6x9035135 | 6/90 мм | 4-5 мм | .035" | 6F |
| ZSTP6x10035135 | 6/100 мм | 4-5 мм | .035" | 6F |
| ZSTP6x11035135 | 6/110 мм | 4-5 мм | .035" | 6F |
| ZSTP6x12035135 | 6/120 мм | 4-5 мм | .035" | 6F |
| ZSTP7x2035135 | 7/20 мм | 5-6 мм | .035" | 7F |
| ZSTP7x3035135 | 7/30 мм | 5-6 мм | .035" | 7F |
| ZSTP7x4035135 | 7/40 мм | 5-6 мм | .035" | 7F |
| ZSTP7x5035135 | 7/50 мм | 5-6 мм | .035" | 7F |
| ZSTP7x6035135 | 7/60 мм | 5-6 мм | .035" | 7F |
| ZSTP7x7035135 | 7/70 мм | 5-6 мм | .035" | 7F |
| ZSTP7x8035135 | 7/80 мм | 5-6 мм | .035" | 7F |
| ZSTP7x9035135 | 7/90 мм | 5-6 мм | .035" | 7F |
| ZSTP7x10035135 | 7/100 мм | 5-6 мм | .035" | 7F |
| ZSTP7X11035135 | 7/110 мм | 5-6 мм | .035" | 7F |
| ZSTP7x12035135 | 7/120 мм | 5-6 мм | .035" | 7F |
| ZSTP8x2035135 | 8/20 мм | 6-7 мм | .035" | 7F |
| ZSTP8x3035135 | 8/30 мм | 6-7 мм | .035" | 7F |
| ZSTP8x4035135 | 8/40 мм | 6-7 мм | .035" | 7F |
| ZSTP8X5035135 | 8/50 мм | 6-7 мм | .035" | 7F |
| ZSTP8x6035135 | 8/60 мм | 6-7 мм | .035" | 7F |
| ZSTP8x7035135 | 8/70 мм | 6-7 мм | .035" | 7F |
| ZSTP8x8035135 | 8/80 мм | 6-7 мм | .035" | 7F |
| ZSTP8x9035135 | 8/90 мм | 6-7 мм | .035" | 7F |
| ZSTP8x10035135 | 8/100 мм | 6-7 мм | .035" | 7F |
| ZSTP8x11035135 | 8/110 мм | 6-7 мм | .035" | 7F |
| ZSTP8x12035135 | 8/120 мм | 6-7 мм | .035" | 7F |

| Номер по каталогу: | Стент диаметр /длина | Применять в сосудах диаметром в | Проводник | Применять с интродуктором |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZSTP9x2035135 | 9/20 мм | 7 - 8 мм | .035" | 8F |
| ZSTP9x3035135 | 9 / 30 мм | 7-8 мм | .035" | 8F |
| ZSTP9x4035135 | 9/40 мм | 7 - 8 мм | .035" | 8F |
| ZSTP9x5035135 | 9 / 50 мм | 7-8 мм | .035" | 8F |
| ZSTP9x6035135 | 9 / 60 мм | 7 - 8 мм | .035" | 8F |
| ZSTP9x7035135 | 9 / 70 мм | 7-8 мм | .035" | 8F |
| ZSTP9x8035135 | 9/80 мм | 7 - 8 мм | .035" | 8F |
| ZSTP9x9035135 | 9 / 90 мм | 7-8 мм | .035" | 8F |
| ZSTP9X10035135 | 9/100 мм | 7 - 8 мм | .035" | 8F |
| ZSTP9x11035135 | 9/ 110 мм | 7-8 мм | .035" | 8F |
| ZSTPi/x12035135 | 9/120 мм | 7-8 мм | .035" | 8F |
| ZSTP10x2035135 | 10/20 мм | 8-9 мм | .035" | 8F |
| ZSTP10x3035135 | 10/30 мм | 8 - 9 мм | .035" | 8F |
| ZSTP10x4035135 | 10/40 мм | 8-9 мм | .035" | 8F |
| ZSTP10x5035135 | 10/50 мм | 8 - 9 мм | .035" | 8F |
| ZSTP10x6035135 | 10/60 мм | 8-9 мм | .035" | 8F |
| ZSTP10x7035135 | 10/70 мм | 8-9 мм | .035" | 8F |
| ZSTP10x8035135 | 10/80 мм | 8-9 мм | .035" | 8F |
| ZSTP10x9035135 | 10/90 мм | 8-9 мм | .035" | 8F |
| ZSTP10x10035135 | 10/100 мм | 8 - 9 мм | .035" | 8F |
| ZSTP10x11035135 | 10/ 110 мм | 8-9 мм | .035" | 8F |
| ZSTP10x12035135 | 10/120 мм | 8-9 мм | .035" | 8F |

Стандартная длина вводящей системы составляет 135 см.
Предоставляется возможность заказать вводящую систему длиной в 80 см.
В таком случае в номере по каталогу следует переменить число 135 на 80.

Пример номера по каталогу:

Для вводящей системы длиной в 135 см: ZSTP10x7035135

Для вводящей системы длиной в 80 см: ZSTP10x703580

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОДНИКИ

Проводники служат для введения и замены катетеров. Они изготовлены из нержавеющей стали самого высокого качества. Проводники изготовлены с прямым наконечником, или «J», покрытые, либо не покрытые тефлоном, гидрофильные, либо без гидрофильного покрытия.

| Номер по каталогу: | Диаметр | Длина | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| Р2240 | .022" (0.60 мм) | 40 см | прямой |
| PJ2240 | .022" (0.60 мм) | 40 см | "J" |
| Р2248 | .022" (0.60 мм) | 48 см | прямой |
| PJ2248 | .022" (0.60 мм) | 48 см | "J" |
| Р2260 | .022" (0.60 мм) | 60 см | прямой |
| PJ2260 | .022" (0.60 мм) | 60 см | "J" |
| Р2280 | .022" (0.60 мм) | 80 см | прямой |
| PJ2280 | .022" (0.60 мм) | 80 см | "J" |
| Р3540 | .035" (0.90 мм) | 40 см | прямой |
| PJ3540 | .035" (0.90 мм) | 40 см | "J" |
| Р3548 | .035" (0.90 мм) | 48 см | прямой |
| PJ3548 | .035" (0.90 мм) | 48 см | "J" |
| Р3560 | .035" (0.90 мм) | 60 см | прямой |
| PJ3560 | .035" (0.90 мм) | 60 см | "J" |
| Р3580 | .035" (0.90 мм) | 80 см | прямой |
| PJ3580 | .035" (0.90 мм) | 80 см | "J" |
| Р3840 | .038" (0.97 мм) | 40 см | прямой |
| PJ3840 | .038" (0.97 мм) | 40 см | "J" |
| Р3860 | .038" (0.97 мм) | 60 см | прямой |
| PJ3860 | .038" (0.97 мм) | 60 см | "J" |

Пример номера по каталогу: PJ3860

ПРОВОДНИКИ LUNDERQUIST

| Номер по каталогу: | Диаметр | Длина |
| --- | --- | --- |
| PL3590T | .035" (0.90 мм) | 90 см |
| PL35150T | .035" (0.90 мм) | 150 см |
| PL35180T | .035" (0.90 мм) | 180 см |
| PL35220T | .035" (0.90 мм) | 220 см |
| PL35260T | .035" (0.90 мм) | 260 см |

Пример номера по каталогу: PI35260T

ПРОВОДНИКИ ДЛЯ РТСА

| Номер по каталогу: | Тип | Диаметр | Длина |
| --- | --- | --- | --- |
| PC014175HF | очень мягкий | .014" (0.36 мм) | 175 см |
| PC014175F | мягкий | .014" (0.36 мм) | 175 см |
| РС014175М | средний | .014" (0.36 мм) | 175 см |
| PC014175S | твёрдый | .014" (0.36 мм) | 175 см |
| PC014175HS | очень твёрдый | .014" (0.36 мм) | 175 см |
| PC014175STF | мягкий для стента | .014" (0.36 мм) | 175 см |
| PC014175STM | средний для стента | .014" (0.36 мм) | 175 см |
| PC014175STS | твёрдый для стента | .014" (0.36 мм) | 175 см |
| PC014190HF | очень мягкий | .014" (0.36 мм) | 195 см |
| PC014190F | мягкий | .014" (0.36 мм) | 195 см |
| РС014190М | средний | .014" (0.36 мм) | 195 см |
| PC014190S | твёрдый | .014" (0.36 мм) | 195 см |
| PC014190HS | очень твёрдый | .014" (0.36 мм) | 195 см |
| PC014190STF | мягкий для стента | .014" (0.36 мм) | 195 см |
| PC014190STM | средний для стента | .014" (0.36 мм) | 195 см |
| PC014190STS | твёрдый для стента | .014" (0.36 мм) | 195 см |

Технические данные проводников для РТСА:

материал: сталь и платина

длина: 175 см и 195 см

широкая шкала твердости

радиологический показатель на длине минимум 20 мм

наконечники проводников прямого тира и «J»

хорошая маневренность

покрытие, гарантирующее простоту введения в извилистые и тесные сосуды

жесткая проксимальная часть

наконечник хорошо видимый во флюороскопии

ПРИМЕЧАНИЕ:

При заказе следует обратить особе внимание на номер проводника по каталогу и относящуюся к нему длину.

Пример номера по каталогу: PC014175STS

ПРОВОДНИКИ с тефлоновым покрытием

| Номер по каталогу: | Диаметр | Длина | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| Р18150Т | .018" (0.45 мм) | 150 см | прямой |
| PJ18150T | .018" (0.45 мм) | 150 см | "J" |
| Р18200Т | .018" (0.45 мм) | 200 см | прямой |
| PJ18200T | .018" (0.45 мм) | 200 см | "J" |
| Р25150Т | .025" (0.63 мм) | 150 см | прямой |
| PJ25150T | .025" (0.63 мм) | 150 см | "J" |
| Р25200Т | .025" (0.63 мм) | 200 см | прямой |
| PJ25200T | .025" (0.63 мм) | 200 см | "J" |
| Р32150Т | .032" (0.82 мм) | 150 см | прямой |
| PJ32150T | .032" (0.82 мм) | 150 см | "J" |
| Р32200Т | .032" (0.82 мм) | 200 см | прямой |
| PJ32200T | .032" (0.82 мм) | 200 см | "J" |
| Р35150Т | .035" (0.90 мм) | 150 см | прямой |
| PJ35150T | .035" (0.90 мм) | 150 см | "J" |
| Р35200Т | .035" (0.90 мм) | 200 см | прямой |
| PJ35200T | .035" (0.90 мм) | 200 см | "J" |
| Р35260Т | .035" (0.90 мм) | 260 см | прямой |
| PJ35260T | .035" (0.90 мм) | 260 см | "J" |
| Р35400Т | .035" (0.90 мм) | 400 см | прямой |
| Р35480Т | .035" (0.90 мм) | 480 см | прямой |
| Р38150Т | .038" (0.97 мм) | 150 см | прямой |
| PJ38150T | .038" (0.97 мм) | 150 см | "J" |
| Р38200Т | .038" (0.97 мм) | 200 см | прямой |
| PJ38200T | .038" (0.97 мм) | 200 см | "J" |

Пример номера по каталогу:	PJ38200T

МИКРОПРОВОДНИКИ с гидрофильным покрытием

| Номер по каталогу: | Диаметр | Длина |
| --- | --- | --- |
| SOR007 | .007" (0.18 мм) | 200 см |
| SOR009 | .009" (0.22 мм) | 200 см |
| SOR014 | .014" (0.36 мм) | 200 см |

Пример номера по каталогу: 	SOR014